## 1.1封-1 招标工程量清单封面 - 副本
| 南京农业大学10舍装修改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2026年04月17日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页 - 副本
| 南京农业大学10舍装修改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年04月17日 | 复核时间： | 2026年04月17日
扉-1

## 1.3表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用) - 副本
建设项目汇总表
工程名称：南京农业大学10舍装修改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 南京农业大学10舍装修改造项目 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00

## 2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用) - 副本
单项工程汇总表
工程名称：南京农业大学10舍装修改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 拆除工程 |  | 0.00
2 | 改造工程 |  | 0.00
3 | 安装工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00

## 3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用) - 副本
单位工程汇总表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 10054.53
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 -
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.16 拆除工程 |  |  |  | 1
1 | 011801004001 | 凿毛 | 1、原地面凿毛处理（包含原地面清理等内容） 2、需满足设计及重新施工要求，投标人需结合图纸及现场情况综合考虑 3、包含垃圾装袋、倒运、清理归堆等内容，装车及外运另计 |  | m2 | 392.5
2 | 011801004002 | 凿毛 | 1、门槛石区域地面下凿20mm 2、需满足设计及重新施工要求，投标人需结合图纸及现场情况综合考虑 3、包含垃圾装袋、倒运、清理归堆等内容，装车及外运另计 |  | m2 | 24
3 | 011801005001 | 表面清理 | 1、原地面清理 2、清理内容包括但不限于地胶等，具体需结合现场情况综合考虑 3、清理程度需满足重新施工要求 |  | m2 | 525.75
4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、原墙面铲除 2、铲除至结构层，包含墙面油漆及附着物等，铲除厚度结合现场情况综合考虑 3、包含垃圾装袋、倒运、清理归堆等内容，装车及外运另计 |  | m2 | 461.14
5 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1、原顶面铲除 2、铲除至结构层，包含墙面油漆及附着物等，铲除厚度结合现场情况综合考虑 3、包含垃圾装袋、倒运、清理归堆等内容，装车及外运另计 |  | m2 | 170.74
6 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1、原墙面油漆涂料铲除 2、包含墙面油漆及附着物等，铲除厚度结合现场情况综合考虑 3、包含垃圾装袋、倒运、清理归堆等内容，装车及外运另计 |  | m2 | 8761.61
7 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、原顶面油漆涂料铲除 2、包含顶面油漆及附着物等，铲除厚度结合现场情况综合考虑 3、包含垃圾装袋、倒运、清理归堆等内容，装车及外运另计 |  | m2 | 3244.02
8 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、原有木门拆除 2、拆除后需满足重新施工要求 3、包含垃圾装袋、倒运、清理归堆等内容，装车及外运另计 |  | 樘 | 121
9 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1、现场120厚度建筑层板及970高度高柜拆除 2、清单工程量按照垂直投影面积计算 3、包含垃圾装袋、倒运、清理归堆等内容，装车及外运另计 |  | m2 | 805.16
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1、原有门厅台阶及铺装等拆除 2、包含铺装层及基层等，具体拆除厚度需结合现场实际情况综合考虑 3、清单工程量按照投影面积计算 4、拆除后需满足重新施工要求，投标人综合考虑 5、包含垃圾装袋、倒运、清理归堆等内容，装车及外运另计 |  | m2 | 19.29
11 | 011614002002 | 家具搬运 | 1、原宿舍内家具设施等搬运（包括但不限于书桌拆除后搬运、床铺、椅子等） 2、搬运至甲方指定位置，后续根据甲方需求是否搬回 3、需注意保护，如有损坏需原价赔偿 4、投标人需结合现场情况综合考虑 |  | 项 | 1
12 | 011614002004 | 原有闸机拆除 | 1、现场原有闸机拆除 2、拆除后综合考虑堆放，施工后原状恢复 3、投标人需结合现场情况综合考虑 |  | 处 | 1
13 | 011614002003 | 其他拆除 | 1、除已单独列项外的其他需拆除的内容 2、投标人需结合现场情况综合考虑 |  | 项 | 1
14 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、拆除垃圾外运以及原宿舍内垃圾等清理外运 2、包含垃圾装车等内容 3、本工程弃置费包含但不限于余方及拆除废渣场内二次倒运、装车、运输、场地保洁、渣土弃置等一切费用，需综合考虑进行报价，结算时不再另行增加费用 |  | m3 | 339.4
分部分项合计
本页小计
合 计

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表 - 副本
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
合 计

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表 - 副本
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10054.53 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表 - 副本
规费、税金项目计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 3.6表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注

## 3.7表-12 其他项目清单与计价汇总表 - 副本(2)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10054.53 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 10054.53 |  |  | —

## 4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用) - 副本
单位工程汇总表
工程名称：改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 93119.47
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 -
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.8 门窗工程 |  |  |  | 1
1 | 010801002002 | 木质门带套 | 1、实木套装门 2、规格为1000*2600mm（包含不小于350mm亮窗），亮窗玻璃为5mm钢化玻璃 3、包含门套、门把手、门锁及铰链等相关五金配件 4、面板4mm碳晶板，35*40双龙骨,内填80宽桥洞力学板等，具体参数详见图纸 5、需满足设计及甲方要求，实施前需提供相关样品照片等材料供选择，投标人综合考虑 |  | 樘 | 120
2 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1、原有纱窗更换 2、更换纱窗需满足设计及甲方要求，投标人需结合现场情况综合考虑 |  | m2 | 29.04
3 | 010807004002 | 纱窗检修 | 1、对宿舍所有纱窗进行检修 2、包括但不限于铰链损坏更换、其他配件维修等内容 3、需保证纱窗正常使用 4、除需更换的纱窗外，其余纱窗检修均在该处考虑 5、投标人需结合现场情况综合考虑 |  | 项 | 1
|  | A.11 楼地面装饰工程 |  |  |  | 1
4 | 011102003001 | 块料楼地面（CT-01） | 1、600*1200*10mm木纹砖 2、专用粘结剂粘接、白水泥填缝 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、原地面凿毛扫浆（凿毛另计） |  | m2 | 392.5
5 | 011103003001 | 塑料板楼地面（WD-01） | 1、180*1220*5mm石塑地板 2、配套防潮垫 3、5mm水泥自流平 4、原地面(界面剂一道) 5、5mm宽金属收边条 6、具体做法详见图纸 |  | m2 | 2103
6 | 011102003002 | 块料楼地面（ST-01） | 1、门槛石（深色石材，≥20mm） 2、10mm厚专业粘结剂 3、界面剂一道 4、具体做法详见图纸 |  | m2 | 28.68
|  | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 1
7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（PT-01） | 1、水重3%~5%的108胶 2、10厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、6厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆找平层 |  | m2 | 461.14
8 | 011204001001 | 墙面处理 | 1、原水磨石墙面打磨抛光 2、需满足设计及使用美观要求 3、投标人需结合现场情况综合考虑 |  | m2 | 663.08
|  | A.13 天棚工程 |  |  |  | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 011301001001 | 天棚抹灰（PT-01） | 1、水重3%~5%的108胶 2、10厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、6厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆找平层 |  | m2 | 170.74
10 | 011302001001 | 吊顶天棚（MT-01） | 1、∅8(M8全牙)吊杆@<1000配套M8膨胀螺栓与楼板固定 2、CS50吊件,113*78*23.5*2mm，主龙骨CS50*15*1.2MM@1000,CS50挂件62.5*47.5*0.7 3、600*600*0.8mm铝扣板 4、成品铝制“W”型收边条 5、具体做法详见图纸 |  | m2 | 281.88
|  | A.14 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 1
11 | 011406001001 | 抹灰面油漆（PT-01）（防水涂料） | 1、刮腻子两遍磨平 2、封闭底涂料一道 3、白色无机(防水)涂料两遍 4、墙面 |  | m2 | 1520.68
12 | 011406001002 | 抹灰面油漆（PT-01） | 1、刮腻子两遍磨平 2、封闭底涂料一道 3、白色无机涂料两遍 4、墙面 |  | m2 | 7702.07
13 | 011406001005 | 抹灰面油漆（踢脚线） | 1、刮腻子两遍磨平 2、60高 灰色防水无机涂料 3、踢脚线 |  | m2 | 129.9
14 | 011406001003 | 抹灰面油漆（PT-01）（防水涂料） | 1、刮腻子两遍磨平 2、封闭底涂料一道 3、白色无机(防水)涂料两遍 4、顶面 |  | m2 | 543.71
15 | 011406001004 | 抹灰面油漆（PT-01） | 1、刮腻子两遍磨平 2、封闭底涂料一道 3、白色无机涂料两遍 4、顶面 |  | m2 | 2871.05
|  | A.15 其他装饰工程 |  |  |  | 1
16 | 010810001001 | 窗帘清洗 | 1、原有窗帘清洗 2、需对原有窗帘进行保护，保护方式结合现场情况综合考虑 3、施工完成后对窗帘进行清洗，需满足使用要求 4、投标人结合现场情况综合考虑 5、清单工程量按照房间进行计算 |  | 间 | 120
17 | 010507001001 | 坡道 | 1、新建坡道及踏步平台 2、素土夯实 3、20mm厚1：3水泥砂浆找平层 4、C25细石混凝土(内部Φ6@200双向钢筋网) 5、具体做法详见图纸 |  | m2 | 19.29
18 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、坡道扶手栏杆 2、不锈钢管材质 3、无障碍坡道扶手:做法参见图集H2\12J926 |  | m | 3.6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
19 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、卫生间隔断检修更换 2、更换材质需满足设计及甲方要求，投标人需结合现场情况综合考虑 |  | 间 | 6
20 | 010807001001 | 窗检修 | 1、对宿舍所有窗户进行检修 2、包括但不限于铰链损坏更换、限位器维修及其他配件维修等内容 3、需保证窗户正常使用 4、投标人需结合现场情况综合考虑 |  | 项 | 1
分部分项合计
21 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、脚手架费用（包含拆除部分） 2、投标人需结合图纸及现场情况综合考虑，结算不做调整 |  | 项 | 1
22 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、垂直运输费用 2、投标人需结合图纸及现场情况综合考虑，结算不做调整 |  | 项 | 1
23 | 011703001002 | 保洁费用 | 1、所有房间施工后进行开荒保洁 2、保洁程度需满足甲方使用要求 3、投标人需结合现场情况综合考虑 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表 - 副本
总价措施项目清单与计价表
工程名称：改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
合 计

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表 - 副本
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 93119.47 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 4.5表-13 规费、税金项目计价表 - 副本
规费、税金项目计价表
工程名称：改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 4.6表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注

## 4.7表-12 其他项目清单与计价汇总表 - 副本(2)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 93119.47 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 93119.47 |  |  | —

## 5.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用) - 副本
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 109570.16
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 -
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 拆除工程 |  |  |  | 1
1 | 011613001001 | 安装拆除 | 1.名称：安装拆除 2.包括但不限于本次改造需安装工程拆除部分所有内容，投标人自行考虑报价，结算不做调整 |  | 项 | 1
|  | A.1 电气工程 |  |  |  | 1
2 | 030404017001 | 配电箱1ALZ | 1.名称:配电箱1ALZ 2.规格:按照设计系统图配置 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢 4.接线端子材质、规格:铜质 5.安装方式:落地安装，包含槽钢基础 |  | 台 | 1
3 | 030404017002 | 配电箱4ALZ | 1.名称:配电箱4ALZ 2.规格:按照设计系统图配置 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢 4.接线端子材质、规格:铜质 5.安装方式:落地安装，包含槽钢基础 |  | 台 | 1
4 | 030404017003 | 配电箱nAL | 1.名称:配电箱nAL 2.规格:按照设计系统图配置 3.接线端子材质、规格:铜质 4.安装方式:底边距地1.5m明装 |  | 台 | 4
5 | 030404017004 | 配电箱ALA | 1.名称:配电箱ALA 2.规格:按照设计系统图配置 3.接线端子材质、规格:铜质 4.安装方式:底边距地1.6m暗装 |  | 台 | 118
6 | 030404017005 | 配电箱1ALJF | 1.名称:配电箱1ALJF 2.规格:按照设计系统图配置 3.接线端子材质、规格:铜质 4.安装方式:底边距地1.5m明装 |  | 台 | 1
7 | 030404017006 | 配电箱1ALG | 1.名称:配电箱1ALG 2.规格:按照设计系统图配置 3.接线端子材质、规格:铜质 4.安装方式:底边距地1.5m明装 |  | 台 | 1
8 | 030404018001 | 插座箱AX | 1.名称:插座箱AX 2.规格:按照设计系统图配置 3.安装方式:底边距地1.5m嵌墙安装 |  | 台 | 6
9 | 030411003001 | 桥架（利旧） | 1.名称:强电金属桥架（利旧） 2.规格:300*100mm 3.材质:镀锌钢板 4.接地方式:满足设计及规范要求 |  | m | 25
10 | 030411003003 | 桥架（利旧） | 1.名称:强电金属桥架（利旧） 2.规格:200*100mm 3.材质:镀锌钢板 4.接地方式:满足设计及规范要求 |  | m | 344.35
11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:100 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 400
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
12 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:100 4.配置形式:综合考虑 |  | m | 23.71
13 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:40 4.配置形式:综合考虑 |  | m | 20
14 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:32 4.配置形式:综合考虑 |  | m | 27.04
15 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:综合考虑 |  | m | 636.24
16 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 |  | m | 9724.57
17 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:管径DN50以内 3.填充（恢复）方式:水泥砂浆恢复 4.包括但不限于开槽、恢复垃圾打包装袋、下楼、外运、渣土费、消纳费、保洁费等 |  | m | 10
18 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:管径DN32以内 3.填充（恢复）方式:水泥砂浆恢复 4.包括但不限于开槽、恢复垃圾打包装袋、下楼、外运、渣土费、消纳费、保洁费等 |  | m | 38.2
19 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:管径DN20以内 3.填充（恢复）方式:水泥砂浆恢复 4.包括但不限于开槽、恢复垃圾打包装袋、下楼、外运、渣土费、消纳费、保洁费等 |  | m | 2507.95
20 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*95mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、沿桥架敷设 |  | m | 400
21 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-4*95mm2 |  | 个 | 8
22 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*70+1*35mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、沿桥架敷设 |  | m | 156.43
23 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-4*70+1*35mm2 |  | 个 | 12
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、沿桥架敷设 |  | m | 37.63
25 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-5*10mm2 |  | 个 | 4
26 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、沿桥架敷设 |  | m | 2970.26
27 | 030408006004 | 铜鼻子 | 1.名称:铜鼻子 2.规格:WDZ-YJY-3*6mm2 |  | 个 | 708
28 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:暗配 3.规格:WDZ-BYJ-6mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:穿管、沿桥架敷设 |  | m | 222.13
29 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:暗配 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:穿管、沿桥架敷设 |  | m | 30721.43
30 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:暗配 3.规格:RS485总线 4.材质:铜芯 5.配线部位:穿管、沿桥架敷设 |  | m | 300
31 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:残卫呼叫按钮报警线 2.配线形式:暗配 3.规格:详见设计图纸 4.材质:铜芯 5.配线部位:穿管、沿桥架敷设 |  | m | 55
32 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:18W LED型 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 2
33 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:自带延时开关吸顶灯 2.规格:18W LED型 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 20
34 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:600*600mm成品灯具 2.规格:28W LED型 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 30
35 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:200*2000mm平板灯 2.规格:28W LED型 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 237
36 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装单极开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:嵌墙,底距地1.3m |  | 个 | 121
37 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装双极开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:嵌墙,底距地1.3m |  | 个 | 19
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
38 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:暗装三极开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:嵌墙,底距地1.3m |  | 个 | 2
39 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:暗装双控单极开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:嵌墙,底距地1.3m |  | 个 | 4
40 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:暗装单相二三孔插座 2.规格:250V 10A（安全型） 3.安装方式:嵌墙暗装 |  | 个 | 2104
41 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相空调挂机插座 2.规格:250V 16A（安全型） 3.安装方式:嵌墙暗装 |  | 个 | 120
42 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:残卫呼叫按钮 2.规格:详见设计图纸 |  | 个 | 8
43 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:详见设计图纸 |  | 个 | 2
44 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86 |  | 个 | 2523
45 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.规格:86 |  | 个 | 144
46 | 030409008001 | 局部等电位联结端子箱 | 1.名称:局部等电位联结端子箱 2.规格:箱体160*75*50，铜排125*20*1.0 3.安装方式:嵌墙暗装,底距地0.3m |  | 台 | 2
47 | 030409008002 | 总等电位联结端子箱 | 1.名称:总等电位联结端子箱 2.规格:箱体300*200*120，铜排240*60*1.5 3.安装方式:嵌墙暗装,底距地0.3m |  | 台 | 6
48 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架、管道支吊架 2.材质:型钢 3.包括但不限于桥架、管道支吊架制作、安装、除锈、刷油等 |  | kg | 500
49 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
50 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置系统调试 |  | 系统 | 1
|  | A.1 智能化工程 |  |  |  | 1
51 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:综合考虑 |  | m | 1992.22
52 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 |  | m | 1123.02
53 | 030413002005 | 凿（压）槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:管径DN20以内 3.填充（恢复）方式:水泥砂浆恢复 4.包括但不限于开槽、恢复垃圾打包装袋、下楼、外运、渣土费、消纳费、保洁费等 |  | m | 1058.1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
54 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTP6 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 |  | m | 10542.27
55 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络墙面信息点 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:底边距地1.2m 4.含模块 |  | 个 | 704
56 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 |  | 链路 | 704
分部分项合计
57 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表 - 副本
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
合 计

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表 - 副本
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 109570.16 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 5.5表-13 规费、税金项目计价表 - 副本
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 5.6表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注

## 5.7表-12 其他项目清单与计价汇总表 - 副本(2)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 109570.16 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 109570.16 |  |  | —